Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета

закупівлі

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:** Смідинська сільська рада; вул. Грушевського, 9, с. Смідин, 44453; код за ЄДРПОУ – 04332880
2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** EcoFlow DELTA 1600 за ДК 021:2015: 31430000-9 - Електричні акумулятори
3. **Ідентифікатор закупівлі** (заповнюється у разі проведення закупівлі за конкурентною або переговорною процедурою): UA-2023-12-06-005952-a
4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Зарядні станції з можливістю підключення сонячної панелі від 3,0 кВт/год, від 1000 Вт – 4штуки. Гарантія Мінімальне значення: 24 місяць. Місткість зарядної станції Мінімальне значення: 2 кВт⋅год. Кількість вихідних USB Мінімальне значення: 3 штуки. Кількість вихідних USB Type-C Мінімальне значення: 1 штуки. Вихід розетка 220 в. Загальна потужність Мінімальне значення: 1000 ват. Заряджання станції від сонячної панелі
5. **Розмір бюджетного призначення**: 190 000,00грн.
6. **Очікувана вартість предмета закупівлі становить:** 190 000,00 грн.